Procedimentos Básicos para Compartilhamento Infraestrutura de Rede de Distribuição

# Elaboração

Rosilene de Souza Leite

Gerente Comercial

# Aprovação

# Eraldo F Sonego

# Gerente de Regulação

Luciano Aparecido da Silva     Gerente Técnico

Vigência: novembro 2017

# OBJETIVO

Este documento estabelece os procedimentos básicos para compartilhamento de infraestrutura de distribuição da Permissionária CERIM com Agentes dos Setores de Telecomunicações

# ÂMBITO

Aplica-se a utilização da capacidade excedente da infraestrutura de distribuição da Permissionária CERIM, doravante denominada DETENTORA, na sua área de atuação, para atendimento de pedido de compartilhamento da SOLICITANTE, que poderá vir a ser uma OCUPANTE mediante contrato, e em conformidade com o Art. 34 da RESOLUÇÃO CONJUNTA nº 1 de 24/11/1999, das Agências ANEEL, ANATEL e ANP.

# LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os procedimentos básicos estabelecidos pela DETENTORA estão em conformidade com a regulamentação do setor elétrico e regulamentos conjuntos para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo.

Resolução Conjunta ANEEL ANA ANP nº 001/99 Resolução Conjunta ANEEL ANA ANP nº 002/01 Resolução Conjunta ANEEL ANA ANP nº 004/14 Resolução Normativa nº 1044/2022

# CONTATO DA PERMISSIONÁRIA CERIM

Os interessados podem contatar a Área Comercial através do e-mail comercial@cerim.com.br ou telefone 0800 770 6280 e 0800 102 1152.

# PREMISSAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO

  - Deve ser observado o Plano de Ocupação de Infraestrutura de Rede de Distribuição da Permissionária CERIM.

  - Verificar a abrangência da área de atuação da Permissionária CERIM em relação ao empreendimento previsto.

  - Observar que para compartilhamento de infraestrutura diferente de postes das redes de distribuição devem contatar a Área Comercial da Permissionária CERIM para análise específica de viabilidade.

  - Considerar a possibilidade de consulta previa a etapa de encaminhamento da solicitação de compartilhamento, já que a Permissionária CERIM disponibiliza equipe técnica e comercial para realização de esclarecimentos aos clientes e profissionais interessados, inclusive através de reuniões presenciais, que podem ser agendadas através da Área Comercial.

  - Contratar profissionais habilitados para o projeto e a execução, bem como a adquirir materiais e equipamentos certificados.

# PREMISSAS PROJETO E EXECUÇÃO

  - As informações necessárias devem ser organizadas de acordo com o tipo de compartilhamento e apresentadas em documentos padronizados.

  - As unidades de medida para postes e torres de concreto são por número de ponto de fixação.

  - As instalações dos OCUPANTES devem atender às normas NBR 15688–Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Condutores Nus, NBR 15992 – Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores para tensões até 36,2 kV, NBR 15214– Rede de Distribuição de Energia Elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações, bem como as revisões que se sucederem e outras normas aplicáveis pelo setor elétrico.

  - Devem ser observados os padrões para elaboração de projetos e atendidas as especificações técnicas. Alguns documentos documentos são disponibilizados no site da Permissionária CERIM.

  - A solicitação de compartilhamento deve ser apresentada de forma digital e conter os seguintes documentos:

- FORMULÁRIO PADRÃO - Documentos necessários para a apresentação de projetos

- FORMULÁRIO PADRÃO - Solicitação de análise de projeto

- FORMULÁRIO PADRÃO – Procuração

- Anotação de responsabilidade técnica - ART de projeto -

- FORMULÁRIO	PADRÃO	-	Requerimento	de	disponibilidade	de compartilhamento de infraestrutura

- FORMULÁRIO PADRÃO - Solicitação de Compartilhamento

- FORMULÁRIO PADRÃO - Termo de Opção de Execução de Obra

- Carta de apresentação do profissional, com o timbre da empresa Ocupante, contendo as informações de quantidade de postes que serão ocupados

- Imagem da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente preenchida e

- assinada pelo responsável técnico.Certidão profissional do responsável técnico.

- Memorial técnico descritivo com os dados dos cabos, equipamentos, pontos de fixação etc.

- Planta/projeto em AutoCAD (dwg) e PDF, indicando os postes e equipamentos da rede de energia elétrica, características dos cabos, esforços resultantes, flechas etc.. Atribuir a cada poste uma numeração de referência naquele projeto (1 a n)

- Arquivo KMZ/KML com o traçado dos postes a ocupar

- Planilha de cálculo mecânico

- Documento para registro de fato relevante

# PREMISSAS PARA SOLICITAÇÃO, CADASTRO E CONTRATO

  - A solicitação de compartilhamento deve conter no mínimo:

- Nome/razão social, nº CNPJ e endereço;

- Localidades/endereços de interesse;

- Classe, tipo e quantidade de infraestrutura que pretende ocupar;

- Especificações técnicas dos cabos, acessórios, ferragens e equipamentos que pretende utilizar;

- Eventual	necessidade	de	instalação	de	equipamentos	na	infraestrutura (finalidade, especificação e quantidade);

- Aplicação/tipo de serviço a ser prestado;

- Cópia do ato de outorga (autorização/permissão/concessão) expedido pela Anatel ou ANP, quando aplicável, referente aos serviços a serem prestados; e

- Projeto técnico completo de ocupação da infraestrutura que pretende compartilhar, inclusive com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), contendo a previsão dos esforços mecânicos que serão aplicados, a identificação das localidades e logradouros públicos nos respectivos trajetos de interesse, incluindo o traçado georreferenciado dos cabos que serão instalados na infraestrutura do DETENTOR.

  - O prazo de resposta a solicitação é de até 90 dias, conforme previsto no Art. 11 do REGULAMENTO CONJUNTO PARA COMPARTILHAMENTO DE INFRA- ESTRUTURA ENTRE OS SETORES DE ENERGIA ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES E PETRÓLEO – Resolução Conjunta nº  001/1999.

  - Suspende-se a contagem do prazo de resposta, caso o DETENTOR solicite correção, esclarecimento ou informação complementar, devidamente fundamentado, retomando-se a contagem do prazo imediatamente após o cumprimento dessa etapa.

  - O SOLICITANTE deve estar ciente que será necessário firmar contrato de compartilhamento com o DETENTOR com cláusulas que definam, no mínimo:

- A responsabilidade do OCUPANTE sobre eventuais danos causados a infraestrutura do DETENTOR, aos demais OCUPANTES e a terceiros;

- A prerrogativa do DETENTOR para fiscalizar as obras do OCUPANTE, tanto na implantação do compartilhamento quanto na manutenção e adequação;

- A prerrogativa do DETENTOR para retirar os cabos nas situações de Ocupação à Revelia e Ocupação Clandestina, bem como a indenização pelos custos incorridos;

- Modo e forma de compartilhamento da infraestrutura;

- O tratamento a ser dado no caso de inadimplência;

- Direitos, garantias e obrigações das partes;

- Preços a serem cobrados e demais condições comerciais;

- Condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e das instalações e qualidade

- Proibição de sublocação da infraestrutura ou de sua utilização para fins não previstos no contrato sem a prévia anuência do DETENTOR;

- Prazos de implantação e de vigência.

# ÁREA DE ATUAÇÃO

A área de atuação da CERIM, regulamentada pela Resolução Homologatória ANEEL n° 0046/2005  e atualizada pela ReH 1.611 de 03/09/2013, está localizada nos Municípios de Alumínio, Araçariguama, Cabreuva, Itu, Mairinque, São Roque e Sorocaba, todos no Estado de São Paulo.

x

Figura 1- Ilustração da área de atuação da CERIM